## Table2 (hidden)
isolatiemateriaal | Density | λ
geen | 0 | 1000
cellulose (papiervlokken) | 45 | 0.038
cellulose korrels | 500 | 0.07
glaswol | 35 | 0.036
houtwol | 220 | 0.043
houtwoldeken | 55 | 0.038
icynene open cel | 40 | 0.037
icynene gesloten cel | 40 | 0.027
kapok |  | 0.034
katoen |  | 0.04
katoenwol |  | 0.038
kokosvezel als isolatie |  | 0.043
kurk | 150 | 0.045
leer |  | 0.14
lucht | 1.3 | 0.025
papier | 950 | 0.18
polystyreenschuim (eps) | 25 | 0.038
polystyreenkorrels | 15 | 0.04
polyurethaanschuim | 38 | 0.026
pur-schuim (spuitbus) | 33 | 0.035
recticel isolatieplaat |  | 0.022

## Titel met versiebeheer
JAARVERBRUIK
VERSIE 2.1
© Fred Hartjes. Feedback is welkom op f.hartjes@kpnmail.nl
Diverse praktische tools
Versie | Auteur | Type | Wijzigingen | Datum
1.0 | Fred Hartjes | Definitief | NVT | 2022-12-10
2.0 | Fred Hartjes | Definitief | Sheet voor Rc berekening uit temperatuurverschil tussen lucht en oppervlakte toegevoegd tbv warmtecamera metingen | 2023-02-07
2.1 | Fred Hartjes | Definitief | Styling Jaarverbruik sheet aangepast. Waarden die niet relevant zijn voor de gebruiker zijn afgedekt. Noor-Holland logo toegevoegd | 2023-02-21

## Jaarverbruik
Jaarlijkse gasverbruik door andere binnentemp. | [5 empty] | Sluipverbruik per jaar | Verlies door ventilatie
Situatie nu |  |  | Veranderd |  |  |  | Warmte capaciteit lucht |  | Rekenparameters
[6 empty] | Continu gebruik (W) | 918 | J/K | Y0 | -539.375
Binnentemperatuur (C) |  |  | Binnentemperatuur (C) |  |  | 30 | Luchtstroom |  | a | 62.845
19 |  |  | 12 |  |  |  | 50 | m3/uur | b | 6.279
[6 empty] | Uur per dag | Bij gebruik van de binnen-
Jaarverbruik gas (m3) |  |  | Jaarverbruik gas (m3) |  |  | 24 | temperatuur van 'Situatie nu'
1800 |  |  | 550.6671 |  |  |  | Uur per dag
[6 empty] | Jaarverbruik (kWh) | 24
Gas kosten per jaar (€) |  |  | Gas kosten per jaar (€) |  |  | 262.8
2700 |  |  | 826.0007 |  |  |  | Jaarverbruik gas (m3)
[6 empty] | Jaarkosten (€) | 75.6776
Besparing tov nu | [5 empty] | 160.308 | Jaarkosten (€)
| 1249.3329 | m3 |  | Gasprijs (€/m3) | 1.5 |  | 113.5164
| 1873.9993 | € |  | Tc (oC) | 2
| 69.41% |  |  | Electr. (€/kWh) | 0.61
Graaddagen/jaar |  |  | Graaddagen/jaar
2343.621 |  |  | 716.975
Eff HR ketel | 97%
Cal. waarde | 34.1149 | MJ/m3 | Verlies (MJ/jaar)
2581.7329

## Rc uit warmtecamera
Berekening van de thermische weerstand uit het gemeten verschil
tussen de temperatuur van de lucht en die van het oppervlak
en vice versa
dT camera | 5.3 | C | Rc | 1.1 | K.m2/W
|  |  | U | 0.90909 | W/K,m2
Tbuiten | 6 | C
Tbinnen | 17 | C
Rlucht binnen | 0.13 | K.m2/W
Rc | 0.26981 | K.m2/W | dT | 1.3 | C
U | 3.7063 | W/K.m2
Let op: deze berekening is gebaseerd op de weerstand van
0.13 K.m2/W van de binnenlucht naar het oppervlak.
dT
Tbinnen
Tbuiten