## Titelblad met versiebeheer
REKENTOOL WARMTEPOMP
VERSIE 3.2
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
Dit tool berekent (indicatief) de jaarlijkse besparing met all electric warmtepompen en met hybride warmtepompen. Hoewel dit tool met zorg ontwikkeld is, blijven de uitkomsten indicatief en kunnen er - afhankelijk van specifieke omstandigheden - kleinere of grotere verschillen optreden met de werkelijkheid.
Versie | Auteur | Type | Wijzigingen | Datum
1.0 | Marc Verstift | Definitief | nvt | 2022-09-01
2.0 | Marc Verstift | Definitief | Titelblad met versiebeheer toegevoegd Invulblad met uitkomsten toegevoegd Standaard tapwatergebruik bijgesteld van 70 m3 gas naar 50 m3 gas ivm groeiend (kosten)bewustzijn bij bewoners Gasverbruik bij koken op gas toegevoegd Zelf invulbaar veld voor subsidie niet meer beperkt tot 30% ivm meerdere subsidiebronnen (ISDE, gemeente A'dam, …) SCOP voor warm tapwater gewijzigd in SCOP bij 60 graden ipv 55 graden Extra referentiedata toegevoegd voor SCOP berekening | 2022-11-04
3.0 | Marc Verstift | Definitief | "Samenvatting voor coachverslag" toegevoegd tbv inkopiëren in coachverslag Subsidie gemeente Amsterdam Aardgasvrij toegevoegd Invulblad vereenvoudigd Logo vervangen en kleine cosmetische verbeteringen | 2022-12-07
3.1 | Marc Verstift | Definitief | Negatieve terugverdientijd hybride pomp hersteld Subsidie gemeente Amsterdam gewijzigd in eventuele aanvullende subsidie | 2023-02-03
3.2 | Marc Verstift | Definitief | Logo Noord Holland toegevoegd | 2023-02-21

## Samenvatting voor coachverslag
INVOER | Grootheid | Waarde | [5 empty] | Kopieerinstructie
Prijs gas | Euro/m3 | 1.45 | [5 empty] | Selecteer de kaders die je in het coachverslag wil opnemen (één voor één of allemaal tegelijk)
Prijs elektriciteit | Euro/kWh | 0.4 | [5 empty] | 2. Kies kopiëren (bijv. CTRL-C of rechter muistoets en "kopiëren")
Jaarlijks gasverbruik | m3/jaar | 1500 | [5 empty] | 3. Ga naar het coachverslag in Word
Vaste kosten gasaansluiting per jaar | Euro/jaar | 180 | [5 empty] | 4. Kies daar "Plakken speciaal" (drop down menuutje onder "Plakken")
Gasverbruik warm tapwater | m3/jaar | 200 | [5 empty] | 5. Kies "plakken als bitmap" (bespaart op bestandsgrootte)
Gasverbruik koken | m3/jaar | 0 | [5 empty] | 6. Vergroot of verklein het plaatje naar eigen wens
UITKOMSTEN ALL ELECTRIC WARMTEPOMP | Grootheid | Waarde
Aanschaf en installatie warmtepomp | Euro | 14000
ISDE subsidie warmtepomp | Euro | 4200
Eventuele overige subsidies | Euro | 0
Benodigde aanvoertemperatuur voor de verwarming | Graden Celsius | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Besparing (ex afschrijving)
Jaarlijkse besparing met een all electric warmtepomp | Euro/jaar | 773.4325 | 608.9806 | 372.3028 | 116.4222 | -251.7736 | -845
Terugverdientijd warmtepomp in jaren | Aantal jaar | 12.6708 | 16.0925 | 26.3227 | 84.1764 | NIET | NIET
UITKOMSTEN HYBRIDE WARMTEPOMP | Grootheid | 0 35: Waarde
Aanschaf en installatie warmtepomp | Euro | 0 35: 6000
ISDE subsidie warmtepomp | Euro | 0 35: 1800
Verwachte percentuele besparing op het gasverbruik | % | 70% | 60% | 50% | 40%
Besparing (ex afschrijving)
Jaarlijkse besparing met een hybride warmtepomp | Euro/jaar | 556.5 | 477 | 397.5 | 318
Terugverdientijd warmtepomp in jaren | Aantal jaar | 7.5472 | 8.805 | 10.566 | 13.2075
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl

## Invulblad
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
Dit tool berekent (indicatief) de jaarlijkse besparing met all electric warmtepompen en met hybride warmtepompen. Hoewel dit tool met zorg ontwikkeld is, blijven de uitkomsten indicatief en kunnen er - afhankelijk van specifieke omstandigheden - kleinere of grotere verschillen optreden met de werkelijkheid.
Vul de groene velden in
Veld | Toelichting | Grootheid | Waarde
Prijs gas | Vul hier de contractprijs per m3 gas in. Zie Overige referenties voor huidige instaptarieven gas en elektriciteit. | Euro/m3 | 1.45
Prijs elektriciteit | Vul hier de contractprijs per kWh in. Zie Overige referenties voor huidige instaptarieven gas en elektriciteit. | Euro/kWh | 0.4
Jaarlijks gasverbruik | Vul hier in hoeveel m3 gas per jaar verbruikt wordt | m3/jaar | 1500
Vaste kosten gasaansluiting per jaar | Vul hier de vaste kosten van de gasaansluiting in. Voor Liander is dit in 2022 180,34 incl BTW euro per jaar voor aansluitingen tussen 500 en 4000 m3 gas per jaar. Zie Tabblad Overige referenties. | Euro/jaar | 180
Gasverbruik warm tapwater | Dit verbruik is gemiddeld circa 50 m3 gas per persoon per jaar. Het totale verbruik is onder meer afhankelijk van het aantal personen, douche-duur, gebruik ligbad en wel of geen quooker in de keuken. Zie ook tabblad Overige referenties. Vul hier het totaal geschatte verbruik in.Vul nul in bij gebruik van een elektrische boiler. | m3/jaar | 200
Gasverbruik koken | Gemiddeld gasverbruik voor koken op gas is 40 m3 gas per jaar. Vul nul in als er elektrisch gekookt wordt. | m3/jaar | 0
|  |  | All Electric | Hybride
Aanschaf en installatie warmtepomp | Vul hier de verwachte of geoffreerde aanschafkosten in van de warmtepomp inclusief installatie. De gemiddelde marktprijs van een all electric warmtepomp is circa 14.000 euro. De gemiddelde marktprijs van een hybride pomp is circa 8.000 euro. Zie tabblad Overige referenties. | Euro | 14000 | 6000 | Standaardwaarde
ISDE subsidie warmtepomp | Vul hier de verwachte subsidie in. De standaard ISDE subsidie is 30%. Als de warmtepomp niet voor subsidie in aanmerking komt vul dan 0 in. Zie ook tabblad Overige referenties. | Euro | 4200 | 1800 | 30%
Eventuele overige subsidies | Mogelijke aanvullende subsidies, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. | Euro | 0

## Detailblad All Electric
Indicatie besparing warmtepomp ten opzichte van gasketel
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
Dit werkblad berekent (indicatief) de jaarlijkse besparing en terugverdientijd van een all electric warmtepomp op de energieverbruikskosten. Het werkblad berekent de besparing afhankelijk van de benodigde aanvoertemperatuur van het verwarmingswater. Dit werkblad kan zowel gebruikt worden om algemeen inzicht te krijgen of een warmtepomp een realistisch alternatief is in een bestaande situatie èn om indicatief inzicht te krijgen in de besparing die met een specifieke warmtepomp bereikt kan worden. Hoewel dit werkblad met zorg ontwikkeld is, blijven de uitkomsten indicatief en kunnen er - afhankelijk van specifieke omstandigheden - kleinere of grotere verschillen optreden met de werkelijkheid.
Veld
Prijs gas |  | Euro/m3 | 1.45
Prijs elektriciteit |  | Euro/kWh | 0.4
Jaarlijks gasverbruik |  | m3/jaar | 1500
Vaste kosten gasaansluiting per jaar |  | Euro/jaar | 180
Gasverbruik warm tapwater |  | m3/jaar | 200
Gasverbruik koken |  | m3/jaar | 0
Aanschaf en installatie warmtepomp |  | Euro | 14000
ISDE subsidie warmtepomp |  | Euro | 4200
Eventuele overige subsidies |  | Euro | 0
Veld | Toelichting | Grootheid | Berekend
HUIDIGE SITUATIE
Kosten gas | De kosten van het huidige gasverbruik exclusief koken, plus de vaste kosten voor de gasaansluiting | Euro/jaar | 2355
Gasverbruik tbv verwarming | Het totale gasverbruik minus het bovenstaand ingevulde gasverbruik voor warm tapwater en koken. | m3/jaar | 1300
TOEKOMSTIGE SITUATIE
Benodigde aantal kWh voor warm tapwater | Het aantal kWh is gebaseerd op een watertemperatuur van 60 graden | kWh/jaar | 1066.6667
Benodigde aanvoertemperatuur voor de verwarming | Hoe beter de isolatie, hoe lager de benodigde temperatuur. | Graden Celsius | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Geschatte rendement van de warmtepomp | Gemiddeld rendement over het hele jaar. Zie detailblad COP waarden. | SCOP | 4.4125 | 3.8625 | 3.275 | 2.8125 | 2.3375 | 1.8375
Benodigde aantal kWh voor de verwarming | Hoe hoger de benodigde aanvoertemperatuur, hoe meer kWh de warmtepomp zal gebruiken | kWh/jaar | 2887.2521 | 3298.3819 | 3890.0763 | 4529.7778 | 5450.2674 | 6933.3333
Kosten elektriciteit voor tapwater en verwarming | Hoe hoger de benodigde aanvoertemperatuur, hoe hoger de kosten voor de elektriciteit | Euro/jaar | 1581.5675 | 1746.0194 | 1982.6972 | 2238.5778 | 2606.7736 | 3200
Besparing (ex afschrijving)
Jaarlijkse besparing met een all electric warmtepomp | Verschil verbruikskosten gasketel versus all electric warmtepomp 1) | Euro/jaar | 773.4325 | 608.9806 | 372.3028 | 116.4222 | -251.7736 | -845
Terugverdientijd warmtepomp in jaren | ‘NIET’ betekent dat de jaarlijkse kosten van de warmtepomp hoger zijn dan die van een CV ketel. (Nog) beter isoleren kan hier helpen om dat te veranderen. | Aantal jaar | 12.6708 | 16.0925 | 26.3227 | 84.1764 | NIET | NIET
Noot 1) eventuele verschillen in kosten voor koken op gas en elektrisch koken worden in dit rekentool niet meegenomen.

## Detailblad Hybride
Indicatie besparing hybride warmtepomp ten opzichte van gasketel
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
Dit werkblad berekent de jaarlijkse besparing en terugverdientijd van een hybride warmtepomp op de energieverbruikskosten. Het werkblad berekent de besparing voor 4 verschillende situaties, afhankelijk van de ingeschatte effectiviteit van de hybride pomp. Die effectiviteit hangt onder andere af van de mate waarin een woning geïsoleerd is en van de eigenschappen en afstelling van de hybride warmtepomp. Op internet vind je schattingen die uiteenlopen van 40% tot 70% besparing. In het algemeen: hoe beter de woning beter geïsoleerd, des te groter de besparing, omdat de gasketel dan minder vaak hoeft bij te springen. Hoewel dit werkblad met zorg ontwikkeld is, blijven de uitkomsten indicatief en kunnen er - afhankelijk van specifieke omstandigheden - kleinere of grotere verschillen optreden met de werkelijkheid.
Veld |  | Grootheid
Prijs gas |  | Euro/m3 | 1.45
Prijs elektriciteit |  | Euro/kWh | 0.4
Jaarlijks gasverbruik |  | m3/jaar | 1500
Aanschaf en installatie warmtepomp |  | Euro | 6000
Subsidie warmtepomp |  | Euro | 1800
Veld | Toelichting | Grootheid | Berekend
Verwachte percentuele besparing op het gasverbruik | In het algemeen: hoe beter de woning is geïsoleerd, des te groter de besparing, omdat de gasketel dan minder vaak hoeft bij te springen. Op internet vind je schattingen die uiteenlopen van 40% tot 70% besparing Zie Tabblad Overige referenties. | % | 70% | 60% | 50% | 40%
Minder gasverbruik | Afgeleid van het ingevulde percentage besparing op gasverbruik | m3/jaar | 1050 | 900 | 750 | 600
Meer stroomverbruik | We gaan uit van 2,3 kWh stroom per m3 bespaard gasverbruik. Zie tabblad referenties. | kWh/jaar | 2415 | 2070 | 1725 | 1380
Minderkosten gas | m3 besparing x tarief per m3 | Euro/jaar | 1522.5 | 1305 | 1087.5 | 870
Meerkosten stroom | kWh extra verbruik x tarief per kWh | Euro/jaar | 966 | 828 | 690 | 552
Besparing (ex afschrijving)
Jaarlijkse besparing met een hybride warmtepomp | Verschil verbruikskosten met alleen een gasketel, exclusief afschrijving | Euro/jaar | 556.5 | 477 | 397.5 | 318
Terugverdientijd warmtepomp in jaren | Hoe snel wordt de investering in de warmtepomp terugverdiend | Aantal jaar | 7.5472 | 8.805 | 10.566 | 13.2075

## Detailblad COP waarden
Detailblad COP waarden
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
https://www.klimaatexpert.com/warmtepomp/technisch/cop-scop-en-rendement | Gehanteerde waarden:
| Watertemperatuur | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Weging
| COP 15 graden buitentemperatuur | 5.8 | 5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 2
| COP 7 graden buitentemperatuur | 4.7 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2
| COP 2 graden buitentemperatuur | 4 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2
| COP -2 graden buitentemperatuur | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1
| COP -7 graden buitentemperatuur | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1
| SCOP | 4.4125 | 3.8625 | 3.275 | 2.8125 | 2.3375 | 1.8375 | 8
https://ecoforest.com/wp-content/uploads/2021/08/DS_Ecoforest_heat_pumps_EN_v2022_01.pdf

## Overige referenties
Overige referenties
© Weesp Duurzaam. Ontwikkeling: Marc Verstift ism Huub Pennock; feedback is welkom op energiecoach@weespduurzaam.nl
Onderwerp | Gekozen waarde | Referentie
Gemiddeld jaarverbruik warm tapwater | 270 m3 bij een huishouden van 4 personen | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/bespaartips-warm-water/
COP warm tapwater | COP van 1,8, gebaseerd op tapwater van 55 graden Celsius | https://www.klimaatexpert.com/warmtepomp/technisch/cop-scop-en-rendement
Vaste kosten Liander gasaansluiting in 2022 | 180,34 inclusief BTW bij een verbruik van tot 4000m3 per jaar | https://www.liander.nl/consument/aansluitingen/tarieven2022/?ref=22711
Subsidie warmtepomp | 30% van de verwachte of geoffreerde kosten inclusief installatie | https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp
Besparing gasverbruik hybride warmtepomp | 40 tot 70% | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/hybride-warmtepomp/
Extra stroomverbruik hybride warmtepomp | 2,3kWh per m3 bespaard gas. Komt neer op een COP van ongeveer 4,3 voor de hybride warmtepomp. | https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/hybride-warmtepomp/
Overzicht actuele energieprijzen | nvt | https://www.overstappen.nl/energie/energieprijzen
Overzicht aanschafwaarde warmtepompen | nvt | https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/duurzaam-verwarmen/warmtepomp/prijs-en-rendement#
Gasverbruik voor koken | 40 m3 per jaar | https://www.betermetgeld.nl/hoeveel-gas-verbruik-je-met-koken/